污染源在线监测系统的升级说明

升级步骤：

- 下载升级文件，登陆WEB：http://www.easyemc.com.cn/html/solution.html，在“文件下载”，下载update.rar升级包到本地设备，并解压。

- 升级数据库脚本，打开本地系统安装目录下面脚本注册工具“SqlUpdate.exe”，选择脚本文件，点击更新按钮，提示更新成功即可。

- 更新文件，先将本地安装目录下需要升级的程序文件重命名，将升级包中的文件复制到系统安装目录相应的文件夹下。

- 重新启动“污染源在线监测系统”和“污染源在线监测系统-服务台”，检查系统运行正常即可。

- 数据传输复位，将数据上传的缓冲区复位，在“服务台”中选择“数据传输”，点击“配置”按钮，打开对话框，选择“传输设置”选项卡，点击“清除传输文件”，提示成功，重启“数据传输服务”即可。

数据导入导出：

- 在系统安装目录下找到“数据导入导出工具（ExprotData.exe）”，双击改文件运行，将数据库中的数据备份到文件中，设置原站点和目标文件站点，导出数据时间区间，数据类型和导出的目录后，选择“SQL导入DB文件”，点击“SQL导入DB”按钮，等待数据导入完成。

项目备份和项目导入：

- 项目导出，运行安装目录下程序“ProjectBak.exe”，设置“程序目录”为系统的安装目录，“备份目录”设置为备份的指定文件夹位置，点击“开始备份”按钮，等待提示备份完成。

- 项目导入，是将原备份的项目恢复到系统中，运行安装目录下程序“ProjectLoad.exe”，设置“程序目录”为系统的安装目录，“备份目录”设置为原备份的指定文件夹位置，点击“开始还原”按钮，等待提示还原完成。

- 项目导入导出完成后，系统会自动启动。